客户需求书

- 按照淮北市卫建委《关于开干展“无陪护”病房试点工作的通知》文件精神，淮北市人民医院为“无陪护”病房试点单位。经护理部调研，确定将无陪护需求较高的老年医学科开展“无陪护”病房试点，为保障“无陪护”病房开展，拟对老年医学科5处出入口门禁进行安全管理改造。

- 改造后5处门禁均改为双向刷卡，另在患者通道入口、医务通道入口增加可视对讲与护士站联络，护士站可控制2个入口的门禁。改造需完善5个入口电磁锁消防联动功能。

- 项目控制价为1.9万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 4、图纸（电子版单独提供）。

- 5、完成图纸和清单一切配套工作量，施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 6、工程量清单（如下）

| 老年医学科“无陪护”病房出入口门禁安全管理改造清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 门口主机 | DS-K1T6796MB | 台 | 2 | 海康威视 |  |  |  |
| 2 | 对讲分机 | DS-KH6350-C1 | 台 | 1 | 海康威视 |  |  |  |
| 3 | 全数字解码终端 | DS-KAD608-P | 台 | 1 | 海康威视 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.5 | 盘 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 5 | 门禁电源 | AP105 12V5A | 台 | 2 | ZKT |  |  |  |
| 6 | 铝合金隔断门 | 2200mm*2200mm | ㎡ | 4.84 | 国产优质 |  |  |  |
| 7 | 闭门器 | 65kg M型 | 套 | 9 | 国产 |  |  |  |
| 8 | 8口交换机 | 千兆POE交换机 | 台 | 1 | H3C |  |  |  |
| 9 | 读卡器 | RF-RC370 | 台 | 6 | 立方 |  |  |  |
| 10 | 双门磁力锁 |  | 个 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 11 | 电源线 | RVV6*1.0 | 卷 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 12 | 网线 | 6类网线 | 箱 | 1 | 国产 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税、运费、（轧带、线槽、穿线软管等）辅材、施工费、调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单和图纸的施工内容。 2、工期与质保期要求：工期5个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：