客户需求书

1、施工及报价要求：

- 检验科安装新设备，设备配套电源及排水的安装工程。

- 2、项目控制价为6900元，以实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 4、投标人须具备独立的法人营业资格。

- 5、工期要求：接到中标通知后7个日历日，产品质保期：2年。

- 6、清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 |  | 1 | 套 |  |  | 内含： 100A空开 X1 3P60A空开 X1 2P40A空开 X7 |
| 2 | YJV电缆 | 4X25m²+1 | 25 | 米 |  |  |  |
| 3 | 电线 | 4m² | 60 | 米 |  |  |  |
| 4 | 插座 | 五孔 | 6 | 套 |  |  |  |
| 5 | 桥架 | 50X100 | 20 | 米 |  |  | 地面安装 |
| 6 | PVC管 | DN50 | 20 | 米 |  |  | 地面敷设，含配件 |
| 7 | PPR管 | DN20 | 20 | 米 |  |  | 地面敷设、含配件三角阀4个等 |
| 备注： 1、综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。 2、要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。 |  |  |  |  |  |  |  |