淮北市人民医院光伏发电设计方案招标邀请书

各投标单位：

1、淮北市人民医院就光伏发电设计方案进行征集招标，主要内容见技术说明、图纸。

2、本方案征集采用公开招标，业主希望具有良好信誉和实力的投标人对本工程的设计任务参加投标。

3、投标人请于2025年5月26日上午11：00前在淮北市人民医院总务科完成登记和医院电子图纸资料领取，可电话登记。

地址：淮北市烈山区宁山路2号行政办公楼4楼406室；

邮编：235000；

联系人：杜先生 18056115626

4、所有投标文件必须在规定的时间内送达投标须知前附表规定的地址。招标单位将在纪检部门的指导和监督下进行公开招标和按规定评标。

5、本方案征集由投标单位自愿免费设计，同时招标人不承诺方案中标人一定承担本工程的施工任务。（需二次招标）

6、在收到业主发出的文件后，请立即予以确认；如你单位中途退出投标的，也请书面通知，谢谢合作。

7、外地离淮北市较远的投标单位，可提供邮箱，招标人将电子版的相关文件发给投标单位。

8、投标单位应认真熟悉医院现场实际情况和相关施工图，认真做好设计工作。如果设计图纸一旦被选中（中标），需无条件进行深化设计工作直至通过院方确认，院方将给予20000元的设计图纸使用费。（由项目二次招标时施工中标单位支付）

9、招标文件澄清人 李先生  ；手机：13909618255

一、投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 淮北市人民医院光伏发电设计项目 |
| 2 | 投标资格要求 | 工程设计电力行业（新能源发电）专业资质乙级及以上，接受联合体投标。 |
| 3 | 业绩要求 | 2022年来完成过光伏项目设计工作 |
| 4 | 投标文件份数 | 正本1份，副本3份，电子版一份。 |
| 5 | 投标保证金 | 0元 |
| 6 | 投标有效期 | 投标书递交后60天内有效 |
| 7 | 投标书递交至 | 淮北市人民医院5层招标办 |
| 8 | 标书递交时间 | 2025年6月3日15时00分前 |
| 9 | 投标截止时间 | 2025年6月3日15时00分 |
| 10 | 开标 | 时间：待定 地点：待定 |
| 11 | 评标办法 | 综合评估法 |

注：1、以上内容如有变化将另行通知，此通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

2、本招标文件未尽事宜按国家、省市现行规定执行。

二、项目综合说明

为深入贯彻落实国家可再生能源发展战略，加速推进我院节能降耗工作开展，淮北市人民医院现面向全社会公开征集太阳能光伏发电专项方案，诚邀具备专业能力与创新思维的单位踊跃参与，共同探索高效、绿色的能源解决方案。

2.1.建设背景

本次项目拟在淮北市人民医院新院区屋顶、车位等处建设太阳能光伏发电系统，旨在充分利用当地丰富的光照资源降低医院万元能耗指标，实现医院节能降耗与经济效益双赢。现公开征集兼具技术先进性、经济可行性与落地实操性的光伏发电方案，为项目实施提供科学依据。

2.2 征集方案要求

1. 方案需符合国家及地方关于光伏发电的政策法规、行业标准（如GB/T 50797-2012《光伏发电站设计规范》）。

2. 方案应突出创新性、可落地性，鼓励结合人工智能、物联网等新技术提升系统智能化水平。

2.3征集方案内容范围：

1. 系统设计方案

- 场地适配：结合医院实际情况、光照数据、建筑布局等条件，提出光伏最佳布局与安装方式。

- 设备选型：针对不同应用场景，优选太阳能光伏发电及配套电气设备，并说明选型依据。

- 储能与并网：若涉及储能系统（仅考虑光伏发电的储能），需规划电池容量、充放电策略；明确并网接入方案，包括电压等级、接入点选择及电网兼容性分析。

- 汽车充电桩设施：结合医院实际情况，规划合理位置、数量的汽车充电桩，并说明选型依据。

2. 技术优化方案

- 提出提升发电效率的技术措施，如智能运维系统、阴影遮挡解决方案、组件清洁自动化方案等。

- 阐述应对极端天气（高温、暴雨、风沙等）的设备防护与系统稳定性保障方案。

3. 经济可行性分析

- 详细估算项目总投资（设备采购、安装施工、并网费用等）及全生命周期运营成本。包含计划合作模式和预期售电价格。

4. 环境与社会效益评估

- 分析项目建设与运营对周边建筑物的影响，量化项目节能降耗效益（如年节约用电金额）。

5. 风险管控方案

- 识别施工安全等潜在风险，并制定针对性应对策略。

三、投标须知

3.1 设计成果要求：

提交材料内容需图文并茂包括文字部分、图纸、系统拓扑图、数据表格、效果图等；

纸质版：加盖公章/个人签名，统一A3格式，一式四份。

电子版：（PDF+Word格式，独立U盘提交）。统一A3规格。（并附电子版一套）

3.2设计部位：新院区屋顶、车位等处，自行选址。

3.3设计深度要求:满足初步设计的要求。

3.4设计成果有下列情况之一者将视为无效设计。

3.4.1提交成果文件不符合本次招标文件的内容及格式要求。

3.4.2未经同意而逾期送达。

3.4.3有关经济技术指标严重不实。

3.5所有提交材料恕不退还，请自行备份。

3.6方案须为原创，如涉及侵权纠纷，责任由提交方承担。

四、图纸及资料

电子版图纸及资料（自带U盘拷贝）