客户需求书

施工及报价要求：

- 经维保单位检查评估，1号蒸汽发生器翅片管炉体损坏，需进行更换维修。维修工序可参考维保单位出具的维修方案（附后）。

- 维修后更换配件的质保期为2年，提供质保承诺书，不提供为废标。

- 3、项目控制价为8000元，以实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翅片管炉体 | CSN-1.0-12T | 1 |  |  |  |
| 2 | 维修人工费 | 一项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：