客户需求书

1、施工及报价要求：

- 因医院生活热水循环系统出现故障，需采购125止回阀两个、循环泵两台（不含安装）。

- 2、项目控制价为3000元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、投标人须具备独立的法人营业资格。

- 4、工期要求：接到中标通知后10个日历日，产品质保期：1年。

- 5、清单

| 序号 | 名称 | 建议 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125止回阀 | 竹箦、白湖 | 2 | 个 |  |  | 铜阀芯 |
| 2 | 循环泵 | 上莲、新界 | 2 | 台 |  |  | 型号： 40SGR6-15、550W |
| 备注： 1、综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。 2、要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。 |  |  |  |  |  |  |  |