客户需求书

- 医院电梯机房、配电房、UPS机房合计6台机房空调故障，需要维修，自行勘查现场，确保设备正常使用。

- 2、项目控制价为3600元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 4、投标人须具备独立的法人营业资格。

- 5、工期要求：接到中标通知后10个日历日，产品质保期：1年。

- 清  单

| 编号 | 安装位置 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊 20号电梯机房 | 挂机空调深度清洗保养，漏水维修、加氟。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 门诊23号电梯机房 | 挂机空调深度清洗保养、加氟、更换电脑板。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 行政楼42号电梯机房 | 挂机空调深度清洗保养，漏水维修、加氟。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 住院部南楼35号电梯 | 挂机空调深度清洗保养，漏水维修、加氟。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 住院部南楼4层西ups机房 挂机 损坏 | 挂机空调更换压缩机，抽空加氟。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 配电1总配电房 | 柜机空调更换交流接触器，加氟柜机空调深度清洗保养。 | 台 | 1 |  |  |