客户需求书

- 项目背景：

- 1、住院南楼二层西侧药库因安装除湿机（380V），现有电源不能满足使用，需单独敷设380V电源一处。

- 2、中医门诊4间因医疗设备较多，现有插座不能满足使用要求，需单独布线安装设备插座每间6套，合计24套。

- 3、门诊药房冷藏柜设备较多，现有插座不足，需布线安装插座6套。

- 二、项目控制价为6900元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。

- 四、报价清单

| 淮北市人民医院药库、门诊药房、中医诊室布线项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 内容 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元）含税 |
| 1 | 药库布线 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 拆除吊顶 | 拆除集成吊顶并恢复 | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 布电缆 | YJV3*4²+2*2.5² | 米 | 20 |  |  |
| 1.3 | 开关箱 | 内含3P*20A 1个 | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 穿线管、布线槽 | 配套PVC穿线管（吊顶内）或配套PVC线槽。 | 米 | 3 |  |  |
| 1.5 | 人工 | 施工人工费（含吊顶拆除恢复，过墙打眼等本项目所需所有人工费用。） | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 中医诊室布线 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 布电缆 | YJV3*4²+2*2.5² | 米 | 40 |  |  |
| 2.2 | 插座安装 | 阻燃插座，10A，含独立明装盒 | 套 | 24 |  |  |
| 2.3 | 布线路 | 2.5²铜单芯线，3色线，含接地线 | 米 | 300 |  |  |
| 2.4 | 开关箱 | 含9路，配3P 32A*1个；；1P20A*6个 | 套 | 1 |  |  |
| 2.5 | 取电箱加断路器 | 3P40A*1 | 项 | 1 |  |  |
| 2.6 | 穿线管、布线槽 | 配套PVC穿线管（吊顶内）或配套PVC线槽。 | 米 | 100 |  |  |
| 2.7 | 人工 | 施工人工费（含吊顶拆除恢复，过墙打眼等本项目所需所有人工费用。） | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 门诊药房布线 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 布线路 | 2.5²铜单芯线，3色线，含接地线 | 米 | 100 |  |  |
| 3.2 | 插座安装 | 阻燃插座，10A，含独立明装盒 | 套 | 6 |  |  |
| 3.3 | 穿线管、布线槽 | 配套PVC穿线管（吊顶内）或配套PVC线槽。 | 米 | 30 |  |  |
| 3.4 | 人工 | 施工人工费（含吊顶拆除恢复，过墙打眼等本项目所需所有人工费用。） | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。 2、工期与质保期要求：总工期5个日历日，质保期2年。 3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 五、品牌要求及质量：国产优质、阻燃。