客户需求书

一、施工及报价要求：

因医院水管保温、灯具整改、风口更换等维修工作需购置一批维修材料，详见清单。

二、项目控制价为 3500元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，供货时提供检验报告、合格证。不承诺最低价中标，请充分考虑各种不利因素。

三、投标人须具备独立的法人营业资格。

四、供货要求：

接到中标通知后3个日历日，产品质保期：1年。

- 五、采购清单：

1、直径25mm、40mm、32mm，3CM厚的橡塑保温管各10根。

2、直径48mm、57mm、76mm，3CM厚的橡塑保温管各20根。

3、保温胶5公斤一桶。

4、2.5平方的三色线各100米。

5、PVC线管10根。

6、3公分PVC线槽10根。

7、PVC胶带20卷。

8、通风百叶约10㎡（定制，按实际尺寸结算）。

9、直径30CM感应灯10套。

10、消防双头灯1套。

# 六、投标报价单各单位自拟。