客户需求书

施工及报价要求：

- 1、依据淮北市人民医院新院区项目申报“鲁班奖”工作调度会议要求，现需对屋面临时过桥、康复科吊顶内管线、大输液通道防火门、运输通道墙面剐蹭，南楼一层通道门、屋面亮化桥架、直线加速器墙面、沥青路面等处进行提升整改。

- 2、项目控制价为24700元，以实际中标价为准，不承诺最低价中标，投标单位必须进行现场勘查，了解鲁班奖小组的整改要求，充分考虑各种不利因素。项目质保2年，整改质量必须满足鲁班奖创建要求，通过鲁班奖创建小组的验收。

- 3、拟投标单位必须考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。中标单位施工前须到物业公司进行报备，施工产生的垃圾由中标单位自行外运。

- 4、清单

| 鲁班奖提升零散工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 分项 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 5层屋面钢制临时过桥重新刷漆翻新 | 项 | 1 |  |  | 要求同屋面钢制步梯 |
| 2 | 12楼康复中心明线穿管整理 | 项 | 1 |  |  | 按照鲁班奖创建小组要求对吊顶内管线整理，含吊顶拆除恢复 |
| 3 | 现有防火门拆除后重新安装，重新包钢制门套，材质同现场其它防火门门套 | 项 | 2 |  |  | 尺寸现场测量 |
| 5 | 更换南楼一层通道门门芯 | 扇 | 2 |  |  | 含门禁恢复 |
| 6 | 拆除通道铝合金门套，重新包门套（材质同防护门门套） | 樘 | 1 |  |  | 尺寸现场测量 |
| 7 | 0.8mm拉丝不锈钢板采购及墙面安装 | 平方 | 6.5 |  |  |  |
| 8 | 亮化桥架喷漆，不锈钢螺丝更换，增加桥架连接装饰盖，跨接连接线更换，三通弯头更换 | 米 | 320 |  |  | 施工方法、要求同屋面强电桥架。 |
| 9 | 直线加速器墙面处理 | 处 | 2 |  |  | 不锈钢底盒制作 |
| 10 | 沥青路面整改 | ㎡ | 100 |  |  | 边线切直，铣刨40mm，重新铺设沥青面层，骨料为AC-1-3，质量要求同原广场沥青面。 |
| 11 | 项目预留金 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 用于鲁班奖创建小组追加安排的维修提升项目，不可下浮，结算由审计单位审核确定。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。 2、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。 3、工程量按现场实际发生为准，漏项不予调整。 |  |  |  |  |  |  |