## Sheet1
医院独立空调安装提升整改项目清单
序号 | 位置 | 数量 | 图片 | 单价 | 合价
1 | 食堂北天井，挂机空调3台。（做基础+管道防护） | 3
2 | 食堂北ups机房挂机空调1台。（做基础+管道防护） | 1
3 | 门诊ICU室家属休息间空调1台（管道防护） | 1
4 | 门诊收费室挂机空调3台。（管道防护） | 3
5 | 食堂南天井一分配柜机空调4台。（做基础+管道防护） | 4
6 | 北楼地下室污物走廊2分配空调4台（做基础+管道防护） | 4
7 | 负压机房值班室，柜机空调1台。（做基础+管道防护） | 1
8 | SPD库房西侧污物走廊（做基础+管道防护） | 2
9 | 食堂西天井院内柜机空调2台。（做基础+管道防护） | 2
10 | 药房冷库室外机2台。（管道防护） | 2
11 | 被服间柜机空调1台。（管道防护） | 1
12 | 人防地下室天井空调（管道防护） | 3
13 | 直线加速器天井医院（管道整理、桥架做管道防护） | 1
14 | 急诊检验科空调机（管道防护） | 1
15 | DSA机房空调（管道防护） | 2
合计 |  | 31
要求：挂机空调底座要求：室外钢板基础0.4*0.7*0.3；室内钢板基础0.4*0.7*0.2 柜机空调底座要求：室外钢板基础0.5*1*0.3；室内钢板基础0.5*1*0.2
备注： 1、综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。 2、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。 3、工程量按现场实际发生为准，漏项不予调整。