监控、红外报警项目客户需求书

一、项目背景

1、ICU需增设精麻药品间需新增监控、红外报警灯设备，并要求监控视频保存180天。

2、妇科增设医患沟通室需配置摄像机、拾音器等设备。并要求监控视频保存30天。

二、项目控制价为15780元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

四、投标人须具备独立的法人营业资格。

五、工期要求：接到中标通知后10个日历日，产品质保期：2年。

- 清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICU安装监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外报警器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 网络摄像机 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | POE交换机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 网线 | 米 | 130米 |  |  |  |
| 医患沟通室安装监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 拾音器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | POE交换机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 一键报警 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 网线 | 米 | 50米 |  |  |  |
| ICU、医患沟通室监控系统共用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8T硬盘 | 块 | 4 |  |  | ICU三台存储不低于180天 医患沟通室一台不低于30天 |
| 2 | 64路16盘位录像机 | 台 | 1 |  |  | （位置放于南楼监控室） |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |
| 备注： 1、综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。 2、要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。 |  |  |  |  |  |  |