采购项目需求与实施计划调查表

| 项目申请科室 | 医学装备科 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关于生物安全柜、彩超，高压锅和移液器质控检测 |  |  |  |  |
| 单价（元） | 见清单 | 数量（期限） | 见清单 | 总预算（元） | 30580 |
| - 一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）： 根据《医疗器械监督管理条例》第九章质量控制要求定期对检验仪器和设备进行校准或者检定，三甲复审条款上也有质控要求，我院生物安全柜、彩超，高压锅和移液器需要质控检测，预算月30980元（见清单），建议按规定程序采购，现提请院领导审批。 二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）： 科室; 设备名称; 检测单价（元）; 数量; 合计预算（元）. 检验科; 生物安全柜; 800; 9; 7200. 检验科; 超净工作台; 700; 1; 700. 检验科; 高压锅; 600; 5; 3000. 检验科; 移液器; 120; 40支; 5280. 检验科; 温度计; 8. 输血科; 生物安全柜; 800; 2; 1600. 输血科; 冰箱用小温度计; 8. 肿瘤二; 生物安全柜; 800; 1; 800. 肿瘤三; 生物安全柜; 800; 1; 800. 皮肤科; 生物安全柜; 800; 1; 800. 心内二; 超声诊断仪; 400; 1; 400. 超声科; 超声诊断仪; 400; 13; 5200. 体检中心; 超声诊断仪; 400; 4; 3200. 手术室; 超声诊断仪; 400; 3; 400. 重症医学科; 超声诊断仪; 400; 1; 400. 肿瘤一; 便携B超机; 400; 1; 400. 合计; 30980. - 采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）： - 服务方式按招标文件内容及双方合同约定。 - 提供涉及本项目相关法律法规、技术咨询、整改建议；检测测指标超标或不符合现行法律法规要求，院方自行负责修改、维修及调试，并及时提供复测。 - 检测完成后的7个工作日内出具相应的检测报告；报告提供正式版本1份并提供检测报告扫描件1份。 - 检测符合现行法律、法规要求。 - 拟配置人员具有相关资质。 四、其他要求： 论证人员签名（不少于三人）： 年 月 日 |