采购项目需求与实施计划调查表

| 项目申请科室 | 计生办 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 开具出生证全程监控 |  |  |  |  |
| 单价（元） | 2000 | 数量（期限） | 1 | 总预算（元） | 2000元 |
| - 一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）： 市场询价 二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）： - 摄像头 分辨率2560 × 1440 @25 fps； - 硬盘录像机：4路1080P ，支持GB28181协议接入各类平台，支持智能人员分析； - 交换机≥5口千兆； - 监控硬盘：8T - 安装、调试，20米网线。要求质保期不低于2年 三、采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）： 10月20日前安装完成 四、其他说明： 论证人员签名（不少于三人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |