客户需求书

- 我院现有二氧化碳汇流排设备(供手术室用)位于四楼楼顶，存在搬运不便、存放安全隐患及维护成本较高等问题。为优化设备布局、降低运营成本，现拟将该汇流排迁移至南一楼西侧区域。

- 项目包含汇流排设备迁移及管道敷设、排风机及风管安装等工作内容。控制价为11000元，以实际中标价为准，改造项目须进行实地勘查，请充分考察现场考虑各种不利因素，中标价为包干价不做调整。

- 过墙打孔、塑料垫、管道固定支架、阀门等改造项目中必须的辅材和配套工作量不单独计价。

4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

清  单

| 序号 | 工程分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇流排设备迁移 | 10瓶组（设备见现场） | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 不锈钢管敷设（氧气用） | 国标Ф25不锈钢气体专业管道，管道工程量为预估量，自行测算，按90米统一报价，不做调整。 | 米 | 90 |  |  |
| 3 | 排气扇采购及安装，排风管道及出风口敷设、安装 | - 排气扇规格300*300mm，风量2.5m³/min - 配套规格排风管 - 出墙孔安装不锈钢出口。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 楼梯坡道处理，橡胶路沿坡 | 1000mm宽，高度按现场台阶尺寸定制。 | 组 | 2 |  |  |
| 5 | 防爆灯更换 | 防爆灯1套，更换原灯具。 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运费，施工费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容，中标报价为包干价，不予调整。 2、工期与质保期要求：工期5个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

橡胶路沿坡样图