采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	保卫科

	项目名称
	建筑消防设备检测项目

	单价（元）
	
	数量（期限）
	
	总预算（元）
	39500

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
比对近年招标价格及相关供应商询价
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：

详见客户需求书
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）：
    无
四、其他说明：

    无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                           年    月    日




淮北市人民医院消防检测需求书
一、工程背景与需求

根据《中华人民共和国消防法》第十六条：机关、团体、企业、实体单位，应当对建筑消防设施每年至少进行一次全面检查等相关要求。我院计划招标消防检测公司对医院进行消防检测，具体需求如下：

二、工程目标

对院区行政楼及主体医疗区室内外所有消防设备进行检测，包括但不限于室内外消火栓系统、自动报警系统、自动喷淋系统、防排烟系统、应急照明系统、防护门监控系统、气体灭火系统、电器火灾监控系统、消防设备电源状态监控系统等消防系统。
三、检测要求：   
1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、具有消防检测相关资质；

3、本项目不接受联合体投标。
三、工程控制价为39500元，以实际中标价为准，投标时附施工方案介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

四、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

五、验收日期：收到合格的建筑消防设施检测报告后对本项目验收。

 8 / 9

