采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	总务科

	项目名称
	淮北市人民医院中央空调集中通风系统卫生状况检测

	单价（元）
	4000
	数量（期限）
	2
	总预算（元）
	8000

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
参照原采购价格
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
要求

按照公共场所集中空调通风系统卫生规范（WS 10013--2023）标准检测

出具国家认可的检测报告

因冬季不产生冷凝水及冷却水，需先进行风口及风管检测，待明年夏季中央空调制冷期间在进行水质检测。

数量

名称
数量
水冷系统
1套
氟冷系统

1套
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
1、风口及风管检测完成出具检测报告后支付三分之二费用，待冷凝水及冷却水检测完成出具报告再支付三分之一费用。
四、其他要求：
  无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                           年    月    日




 8 / 9

