采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	总务科

	项目名称
	手术室回风口板式中效过滤器

	单价（元）
	50
	数量（期限）
	50
	总预算（元）
	2500

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
咨询相关供应商
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
要求

框架：铝合金框架（2）滤料：聚酯纤维复合滤料
（3）效率：F5 （4）规格：参考尺寸855mm*355mm*20mm

(5)表面网采用防锈处理工艺，美观耐用
2、具有空气净化过滤器生产或销售相关资质。

3、需提供过滤器质量检测报告及合格证。

4、产品质量标准：符合国家、行业标准。
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
无
四、其他要求：
    无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                           年    月    日




 8 / 9

