消防设备维修更换项目客户需求书

- 项目背景

- 为保障患者、医护人员的生命安全及医院正常医疗秩序，避免因消防设施故障引发重大安全隐患及经济损失，亟需开展消防设施设备维修更换项目，筑牢医院消防安全防线。

- 安装目标

- 消防风机拆修安全断电，做好防护，小心拆卸对不易拆卸的部件，使用润滑剂辅助拆卸，仔细检查拆修下来的部件，如有磨损拆修时及时更换，     安装完成后调试正常运行。

- 常开式闭门器安装后要确保门体在开启状态下保持固定，断电时门体可在5秒内自动平稳关闭，保障防火分隔完整性。

- 室内消火栓门锁锁扣稳定可靠。

- 以上更换的消防设施设备均要符合国家相关规范

三、项目控制价为4050元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

四、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

五、投标人须具备相关独立的法人营业资格。

六、工期要求：接到中标通知后10个日历日，产品质保期：2年。+

清    单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防风机拆修 | 1台 |  |  | 需现场查看 |
| 2 | 常开闭门器 | 8个 |  |  | 需现场确认型号 |
| 3 | 室内消火栓门锁锁扣 | 150个 |  |  | 需现场确认尺寸 |
| 备注： 1、综合单价包含不限于人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、安全文明施工费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。 2、满足使用需求更换维修后正常使用，要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。 |  |  |  |  |  |