采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	耳鼻咽喉头颈外科

	项目名称
	中频电疗仪

	单价（元）
	2000
	数量（期限）
	4
	总预算（元）
	8000

	项目名称
	穿戴式理疗电极

	单价（元）
	250元/盒
	数量（期限）
	20盒
	总预算（元）
	5000

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
确定依据：参考市面上多家医院的采购价。如安徽医科大学附属医院，合肥肿瘤医院，安徽省传染病医院和亳州市人民医院等医院。
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
1、中频电疗仪 SY-ZP-YY01；

2、便携触屏式，连续工作时间不少于4h，脉冲宽度280us±10%，载波频率1.2kHz±10%；
3、配套耗材：穿戴式理疗电极 SY-DJ-AS02；

4、新技术新项目使用，应用现代电子技术，通过皮肤将低频调制的中频电脉冲送入人体，以实现深度治疗，缓解由于说话较多，引起的咽喉肌肉劳损和咽喉部疼痛，促进咽喉部血液循环，减轻咽喉部的局部炎症，加快消除咽喉部不良感觉，最后达到治疗慢性咽喉炎的目的，是一种无创治疗仪器。
采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：

  1、具备合法有效的《营业执照》，《医疗器械生产许可证》《医疗器械生产备案证》等相关资质。

2、通过皮肤将低频调制的中频电脉冲送入人体，以实现深度治疗，无创治疗。
3、设备投入使用，并满足临床治疗要求，方可进行验收付款。
四、其他要求：
暂无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                       年    月    日




 8 / 9

