采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	总务科

	项目名称
	电热鼓风恒温干燥箱采购项目

	单价（元）
	700
	数量（期限）
	18
	总预算（元）
	12600

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
参照原采购价格
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
[image: image1.png]



设备款式：立式款               参考图：    
内胆材质：镀锌

内胆尺寸：35*35*35

整机尺寸：47*53*64

设备容积：43L

电压功率：220V/800W

加热方式：背部加热

具备加热热奄包等中药加热功能及维保能力

设备参考图片：右图
设备维保不低于2年，维保服务须承诺即时响应。
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
无

四、其他要求：
    无

论证人员签名（不少于三人）：
                                                           年    月    日




�








 8 / 9

