心脏功能检测室改造项目

客户需求书
项目背景：
依据科室工作实际需要，现将住院北楼3层北侧示教室调整为心脏功能检测室。

2、感染病门诊化验室采血台过高，依据科室要求对采血窗口台面进行降低台面改造。
项目控制价为5300元，已实际中标价为准，请充分考察现场各种不利因素。（1月16日下午3点统一看现场，有投标意向的单位请在行政楼一层集合）

三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。
四、报价清单

	一、心脏功能检测室改造
	

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	原通道常开防火门改常闭门加门禁
	1、拆除原有常开闭门器，更换常闭式闭门器。
2、采购安装独立门禁系统（含磁力锁、电源、出面开关等）。
	套
	2
	
	

	2
	弱电改造
	1、弱电布线单根约50米。
2、桥架内布线。
3、出桥架部分吊顶内穿管，墙面加防火线槽。
	根
	2
	
	

	3
	强电改造
	估算，定位出图后按实结算
1、电缆3*16+4一根，约50米（电缆甲供利旧，只考虑人工费）
2、增加房间内配电箱一个
3、房间内插座布线
4、插座安装9处
6、明装防火线槽
	项
	1
	
	

	4
	灯控改造
	1、加双联开关一套
2、吊顶内原有灯具布线改造
	项
	1
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	二、检验科抽血窗口抽血台改造

	1
	抽血窗口台面及柜体部分拆除
	1、台面拆除（不可损坏，需恢复）
2、柜体拆除约35CM。
	项
	1
	
	

	2
	抽血窗口台面及柜体改造安装
	1、拆除后柜体进行加固
2、台面改造后重新安装
3、台面周围装饰收口
	项
	1
	
	

	3
	不锈钢挡板制作安装
	1、不锈钢窗口挡板制作、安装
	项
	1
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	0

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。
2、工期与质保期要求：总工期5个日历日，质保期1年。
3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。
4、品牌要求及质量：国产优质、阻燃。


[image: image1.png]ki T

"D B
E

186880 ICRIF BB

e g @

EFER AR MEFEA

0 e

BRR  BRAE





[image: image3.png]ik fes 14 50K T .
e UAE AR+ RO T
MeHE 2 H
7 o ~ o o @
e = - -
:@Fk@
Eﬂ e 6?“





[image: image4.png]e
. 135369

7800

OPPO A93 5G



[image: image2.png]Q0 \ |
LoV} WU
T
£ e

REER

iR HITRE




