中频电疗仪参数

功能用途：

是用于治疗慢性咽炎的中频电疗设备，应用现代电子技术与祖国传统医学经络学、针灸学相结合研制成功的一种无创治疗仪器设备，已在临床应用多年。

主要技术参数：

| 脉冲宽度 | 280us±10% |
| --- | --- |
| 载波频率 | 1.2kHz±10% |
| 最大幅度 | 11.5V±10%(500Ω负载) |
| 输出电流 | <3mA(r.m.s)/cm² |
| 固定定时 | 15min±10% |
| 连续工作时间 | 不少于4h |
| 充电电压 | DC5V±10% |
| 额定电压 | DC 3.7V±10% |
| 外形尺寸 | 60*45*15mm(长╳宽╳高) |
| 触摸屏 | 单点&手势 |
| 规格 | 便携触屏式 |

配置清单

| 物品名称 | 数量 | 物品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 电极线 | 1 |
| 电极片 | 1 | 产品说明书 | 1 |
| 充电线 | 1 | 快速使用指南 | 1 |
| 合格证 | 1 |  |  |