关于购置超声设备的调研公告

根据我院科室开展业务的需要，近期拟购置超声设备9台，现进行市场调研，欢迎经营资质及所经营产品符合条件的供应商前来报名参与。

一、超声设备采购需求

（一）采购总体目标

本次超声设备采购围绕科室临床诊疗、科研创新及学科长远发展需求，聚焦心脏、妇产、全身超声三大品类高端产品。要求设备兼顾高性能、高稳定性、高智能化与强拓展性，同时明确硬件配置、软件功能、技术参数、服务支持等全维度标准。设备需适配多场景临床应用、支撑科研项目开展，且能与AI技术深度融合，助力科室诊疗精度与科研能力双提升。

（二）心脏超声设备需求（共3台）

高端科研型心脏超声机需要2台。探头配置方面，其中一台标配5把专用探头，包括经胸容积探头、经食道容积探头、小儿心脏探头、腹部探头和高频探头；另外一台包括成人心脏探头、小儿心脏探头、高频探头。采用高耐用核心材质确保长期使用无明显图像衰减。科研配套上，预装专业科研软件如左心应变分析、3D容积成像软件，标配EchoPAC2032工作站支持三维应变全维度分析，厂家需提供专属科研技术指导。硬件性能要求搭载海量并行处理技术，血流参数高配实现高分辨率彩色血流显像，针对肥胖、胸廓畸形等困难检查病例设专用预置条件。基础配置要求固态硬盘不小于2T，配备耦合剂加热装置。操作界面不要触摸面板，要实体按键和轨迹球。

便携心脏超声机需要1台。标配成人心脏探头和小儿心脏探头各1把，兼顾便携性与成像质量，适配床旁、急诊等移动诊疗场景。核心要求操作简洁便捷，图像高分辨率无失真，支持基础血流检测，满足临床基础检查与图像留存需求。操作界面不要触摸面板，要实体按键和轨迹球。要求食道容积探头与床边机器兼容。

（三）妇产超声设备需求（共2台）

妇产超声设备2台要求为满足不同使用场景高端产品。探头配置至少标配4把专用探头，包括经腹容积探头、腔内容积探头、腹部探头和浅表探头，可根据临床需求增配不同频率探头。软件功能要求预装专科特色软件，含胎儿颅脑和心脏全自动容积扫描、胎儿面部成像一键去遮挡功能，支持超微细血流显像、宫颈弹性及粘度定量测量。核心性能方面，搭载智能增强、智能滤波及彩色自动调节技术，支持图像参数一键快速优化，成像清晰细腻高分辨率无失真，固态硬盘最大化配置保障孕期全程图像留存与动态对比。

（四）全身超声机需求（共4台，包含床边腹部超声机器1台）

核心性能要求操作便捷、成像清晰细腻、高分辨率高灵敏度高测量精度，穿透深度充足视野范围灵活可调，具备优质彩色血流显像能力精准检测低速血流与微血流，针对肥胖及困难检查病人设专用预置条件。每台设备至少配备4把探头，探头标配腹部、浅表、腔内探头，再选配超高频探头1把用于肌骨超声检查、血管超声探头1把、小凸探头1把。配备全套高清探头支持剪切波弹性成像、超声造影及造影定量分析，支持介入导航操作。

智能与拓展方面，功能配置齐全强大，原生支持AI功能且AI技术与系统深度融合，具备海量并行处理技术捕捉更多组织信息，拥有大数据整合能力可实现AI数据积累与智能思考提示。基础配置适配超高频探头，固态硬盘不小于2T，配备耦合剂加热装置，系统稳定性高操作流程简捷化。

采购便携腹部超声机 1 台，标配腹部探头、浅表探头、小儿颅脑探头各 1 把。设备需满足腹部常规脏器、浅表组织及血管、小儿颅脑基础结构的常规检查需求，适配急诊床旁快速筛查、住院患者床旁复查、儿科基础颅脑评估等临床移动诊疗场景，成像与功能覆盖基层临床诊疗核心需求。核心要求：操作简洁便捷，成像高分辨率无失真，支持基础血流检测，可实现临床基础检查图像的留存与管理。

（五）通用核心要求

图像与性能方面，所有中标机型均需保证高分辨率成像无失真、清晰度高细节细腻，同时满足高灵敏度、高测量精度要求，彩色血流显像效果优异适配各专科精细化检查需求。智能与存储方面，搭载智能增强、智能滤波、彩色自动调节技术支持图像参数一键快速优化，最大化提升设备内存和固态硬盘容量满足患者图像长期留存、多时段对比需求。科研与拓展方面，中标机型需具备普遍化科研拓展能力适配科室科研创新与项目开展需求，能与临床深度结合支撑多学科合作，系统兼容科研软件与工作站助力科研数据处理与成果转化。

（六）厂家服务支持要求

技术培训方面，厂家需提供全流程设备操作培训覆盖临床操作、科研软件使用、AI功能应用等内容，确保科室医护人员熟练掌握。学习交流方面，搭建专属学习交流平台为科室提供新业务新技术发展方向指导，若需向上级医院参观学习厂家需提供相应资源对接与方向指引。售后保障方面，全部设备质保至少5年（包括床边便携机器），具备完善的售后服务体系，提供设备定期保养。要求保修期内设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答，24小时到达现场。针对高端科研型设备提供专属科研技术指导。后期维护方面，建立设备长期维护机制及时免费提供软硬件升级支持，保障设备功能与技术同步行业发展。

二、 报名单位资质资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明，若分支机构参与的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书)；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供声明函，格式自拟）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供声明函，格式自拟)；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

5.参与报价的（供应商）企业前三年内在生产或经营活动中无违规违法等不良记录，并符合《中华人民共和国政府采购法》的第二十二条规定，对在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体及当事人名单、政府采购严重违法、认定为失信行为记录名单等的供应商（企业），不得参与本次报价。参与（供应商）企业需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商记录的截图。具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（或多证合一）的营业执照，并具有相应资质。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（企业），不得同时参与本项目。（提供书面声明，格式自拟）。

7.本项目不接受联合体报价，不允许进行转包和分包。（如发现提供虚假材料者，取消其参加报价资格）

8.本项目的特定资格要求：投标产品依法应纳入医疗器械管理时，须满足以下条件：

（1）投标人为制造商的，应具有有效的医疗器械生产许可证（适用第三类和第二类医疗器械，进口产品除外）。

（2）投标人为非制造商的，应具有有效的医疗器械经营许可证（适用第三类医疗器械）。

（3）拟投标产品须具有有效的医疗器械注册证（适用第二类和第三类医疗器械）。

（4）投标产品纳入备案管理时，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料），若未按规定提供将依法追究其责任。

三、报名材料

（一）报名材料内容要求

1.报价单、技术参数（格式参考附件，可响应单台或多台设备）；

2.有效的“营业执照（三证合一）”副本复印件；

3.法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时）；

4.法定代表人授权委托书（需有法定代表人签字或盖章）；

5.“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询无违法失信行为记录截图；

6.生产厂家和供应商相关证件、信用证明、产品彩页等相关材料；

供应商（企业）按要求填写《淮北市人民医院市场调研报价表》；如需要耗材，并将耗材相关材料（主要包括耗材价格，是否通用等信息）一起报送，格式自拟。注：报价单和技术参数与其他材料分开报送，材料内容缺一不可，报名材料需按内容要求的顺序排序。

（二）上述材料均需加盖企业或单位公章，并以PDF形式报送。

四、报名时间和方式

（一）报名时间：2026年2月4日至2026年2月25日，逾期不予受理。

（二）报名方式：投递邮件报名，将报名材料按规定时间发送至医学装备科邮箱1095132780@qq.com，并注明供应商名称、联系人及联系电话。

五、注意事项

（一）本项目不接受现场报名，有疑问请于正常上班时间咨询淮北市人民医院医学装备科，办公电话：13856117774，联系人：韩老师。

（二）请按规定时间报送，逾期无效。逾期送达或未按要求递交的报价文件，将予以拒收。

（三）报价含税收等一切费用。

（四）本次市场调研仅做参考。

六、评审要求

参与报名的供应商（企业）根据医院的时间地点安排（另行通知）进行现场答辩，医院组织专家对各供应商（企业）所提交的文件进行评审，评审结束后文件由医院保留，不再退回各报名的供应商（企业）。

附件：淮北市人民医院市场调研报价表

淮北市人民医院

2026年2月4日