客户需求书
施工及报价要求：

1、根据实际使用需求行政楼7层现需安装挂壁空调3台，空调利旧，设备在北楼地下室仓库，因安装位置限制每台空调的外机均需安装在楼梯间，内外机连接铜管需经吊顶内布放，过墙需开洞。

2、根据现场实际情况进行墙体开洞、吊顶开洞、铜管焊接、电源敷设、排水管敷设、装饰恢复等工作。
3、项目控制价为6000元，以实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

	工程量清单报价表

	编号
	安装位置
	施工内容
	单位
	数量
	单价
	合计

	01
	行政楼705
	挂机空调安装（配遥控器）
	台
	1
	
	

	
	
	空调管路吊顶内布放（含铜管）
	米
	15
	
	

	
	
	排水管路布放PVC管路，空调开孔，空调支架
	项
	1
	
	

	
	
	电源线路布放
（3*4铜芯线、空开等辅料）
	项
	1
	
	

	02
	行政楼703
	挂机空调安装（配遥控器）
	台
	1
	
	

	
	
	空调管路吊顶内布放（含铜管）
	米
	12
	
	

	
	
	排水管路布放PVC管路，空调开孔，空调支架
	项
	1
	
	

	
	
	电源线路布放
（3*4铜芯线、空开等辅料）
	项
	1
	
	

	03
	行政楼731
	挂机空调安装（配遥控器）
	台
	1
	
	

	
	
	空调管路吊顶内布放（含铜管）
	米
	12
	
	

	
	
	排水管路布放PVC管路，空调开孔，空调支架
	项
	1
	
	

	
	
	电源线路布放
（3*4铜芯线、空开等辅料）
	项
	1
	
	

	04
	
	空调抽空加氟
	台
	3
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。
2、工期与质保期要求：工期7个日历日,质保期1年。
3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。


