
主要特性：

1. 国产品牌灯珠，使用寿命长。（可选：进口欧司朗灯珠，超长使用寿命）

2. 国内优质平衡器，定位准，不漂移。
3. 微电脑控制，照度、色温均可调整。

4. 照明深度达到1米以上。

5. 绿色环保无辐射、低耗能。

主要技术参数：

照度：30000--160000LUX 

色温（可调）：3700-5000k 

光斑直径：160-350mm
照明深度：1200mm
亮度档级调光：1%--100%（无极调光）

显示指数：85%--98%（可调节）
灯泡额定功率：3.2V/1W
LED灯组寿命：≥50.000h
LED灯组数量：550灯头≥48个  

LED灯组品牌：进口欧司朗
电源电压：AC110-240V  50/60HZ
最低安装高度：2800mm

标准配置：

安装固定板

1块



旋转体

     1件

平衡体


1件
       
550灯头

  1件

   保险丝

      1只            底座


  1件



手柄


   1只            塑料顶罩壳     1件 

   LED灯珠
     48颗      

