2026年2月集中议价维修改造项目

客户需求书
项目背景：
各科室依据工作实际需要，近期申请的维修改造工作，统一打包进行议价。
项目控制价为15500元，已实际中标价为准，请充分考察现场各种不利因素。

三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。
四、报价清单

	工程名称:2026年2月集中议价维修改造项目

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	单价(元)
	小计(元)

	一、院区东北侧非机动车停车区开门

	1
	1、拆除围栏、围墙，垃圾外运，围墙修补。
	项
	1
	
	

	2
	1、路面宽1.6米*2.9米，1.9米*2.2米两处；路牙石围边。
2、路面10CM碎石+10CM混凝土垫层
3、铺贴人行道砖（同现场）
4、土方现场平整，场内调剂
	平方
	10.00
	
	

	3
	1、铁门焊制安装宽1.5米，高1.8米
	平方
	2.70
	
	

	小计（元）
	
	
	
	

	二、地下室消防水池东水池浮球阀维修

	6 
	地下室消防水池东水池浮球阀损坏，消防水池无法补水，浮球阀位置离水池内梯子较远，不易维修需放水，现需要将浮球阀改动位置靠近水池内梯子，方便以后维修，水池不用放水（现场勘查）
	处
	1
	
	

	小计（元）
	
	
	
	

	三、康复蜡疗室排气设施安装项目

	10 
	排气装置安装（含布线、配风管、风口）
	台
	1 
	
	

	11 
	窗口玻璃拆除、更换封堵材料同拆除玻璃尺寸。
建议：铝塑板+防火板+铝塑板制作，确保稳固、防火、美观。
	块
	1 
	
	

	小计
	
	
	
	

	四、口腔科负压管道改造

	12 
	pvc110*3.2mm
	m
	70 
	
	

	13 
	120水钻开洞
	个
	9 
	
	

	14 
	石膏板开检修口
	个
	6 
	
	

	15 
	管洞封堵
	个
	4 
	
	

	16 
	顶面破坏+恢复
	项
	1 
	
	

	
	小计
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。
2、工期与质保期要求：总工期5个日历日，质保期1年。
3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。
4、品牌要求及质量：国产优质、阻燃。


