关于购置流式细胞仪设备的调研公告

根据我院科室开展业务的需要，近期拟购置流式细胞仪1台，现进行市场调研，欢迎经营资质及所经营产品符合条件的供应商前来报名参与。

一、流式细胞仪设备采购需求

（一）采购总体目标

本次设备流式细胞仪采购围绕科室临床诊疗、科研创新及学科长远发展需求，聚焦血液、肿瘤二大品类。要求设备兼顾高性能、高稳定性、高智能化与强拓展性，同时明确硬件配置、软件功能、技术参数、服务支持等全维度标准。设备需适配多场景临床应用、支撑科研项目开展，且能与AI技术深度融合，助力科室诊疗精度与科研能力双提升。

（二）流式细胞仪设备需求（共1台）

1、工作条件：

- 电源要求：220V±10%

- 温度要求：18℃-28℃

- 湿度要求：40%-70%

2、仪器用途：

细胞分型、细胞凋亡和周期分析 、细胞表面抗原的免疫学分析、细胞因子多重分析等，用于血液样本、体液样本、培养细胞样本、组织样本的流式细胞分析。

二、 报名单位资质资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明，若分支机构参与的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书)；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供声明函，格式自拟）；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供声明函，格式自拟)；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

（五）参与报价的（供应商）企业前三年内在生产或经营活动中无违规违法等不良记录，并符合《中华人民共和国政府采购法》的第二十二条规定，对在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体及当事人名单、政府采购严重违法、认定为失信行为记录名单等的供应商（企业），不得参与本次报价。参与（供应商）企业需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商记录的截图。具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（或多证合一）的营业执照，并具有相应资质。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（企业），不得同时参与本项目。（提供书面声明，格式自拟）。

（七）本项目不接受联合体报价，不允许进行转包和分包。（如发现提供虚假材料者，取消其参加报价资格）

（八）本项目的特定资格要求：投标产品依法应纳入医疗器械管理时，须满足以下条件：

1、投标人为制造商的，应具有有效的医疗器械生产许可证（适用第三类和第二类医疗器械，进口产品除外）。

2、投标人为非制造商的，应具有有效的医疗器械经营许可证（适用第三类医疗器械）。

3、拟投标产品须具有有效的医疗器械注册证（适用第二类和第三类医疗器械）。

4、投标产品纳入备案管理时，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料），若未按规定提供将依法追究其责任。

三、报名材料

（一）报名材料内容要求

1、报价单、技术参数（格式参考附件，可响应单台或多台设备）；

2、有效的“营业执照（三证合一）”副本复印件；

3、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时）；

4、法定代表人授权委托书（需有法定代表人签字或盖章）；

5、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询无违法失信行为记录截图；

6、生产厂家和供应商相关证件、信用证明、产品彩页等相关材料；

供应商（企业）按要求填写《淮北市人民医院市场调研报价表》；如需要耗材，并将耗材相关材料（主要包括耗材价格，是否通用等信息）一起报送，格式自拟。注：报价单和技术参数与其他材料分开报送，材料内容缺一不可，报名材料需按内容要求的顺序排序。

（二）上述材料均需加盖企业或单位公章，并以PDF形式报送。

四、报名时间和方式

（一）报名时间：2026年3月30日至2026年4月10日，逾期不予受理。

（二）报名方式：投递邮件报名，将报名材料按规定时间发送至医学装备科邮箱hany0225@qq.com，并注明供应商名称、联系人及联系电话。

五、注意事项

（一）本项目不接受现场报名，有疑问请于正常上班时间咨询淮北市人民医院医学装备科，联系电话：18056116185，陈老师。

（二）请按规定时间报送，逾期无效。逾期送达或未按要求递交的报价文件，将予以拒收。

（三）报价含税收等一切费用。

（四）本次市场调研仅作参考。

六、评审要求

参与报名的供应商（企业）根据医院的时间地点安排（另行通知）进行现场演示，医院组织专家对各供应商（企业）所提交的文件进行评审，调研结束后文件由医院保留，不再退回各报名的供应商（企业）。

附件：淮北市人民医院市场调研报价表

淮北市人民医院

2026年3月27日