采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	儿科

	项目名称
	特殊染色及酶组织化学染色液（β-半乳糖苷酶法）、特殊染色及酶组织化学染色液（碱性磷酸酶法）

	单价（元）
	390元/盒、390元/盒
	数量（期限）
	80盒/30盒
	总预算（元）
	4.29万元

	项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：

经咨询调研国内几家医院都在使用。
               [image: image1.png]A 545, 25952000000284661677
%099 20251201290

T |8 ez empe B |pmmn s SR

7 H

g ik 5 Kb/ AL AR $:12440306455834757C : 472 5 M Kb/ AL AIRA $: 91440300MASDI0YF64
A5 * & #® ¥ * # R e oW

bassoe s Fichirmen 10X & 30 388 138613861386 1158416 n 11551

(B CHpFRR L
(LW (B—%

)
A RARRMIN 10Af/& & 20 388 138613961386 T " .29
i R R
SR CBAER
)
& it ¥19306. 93 ¥193. 07|
it (RE) QAL 15) ¥19500. 00
S e e

i 109459:
770 1 b 7 2 R RITHE S 757571655713

FEA: B




               [image: image2.png]EEERE BT

RAW K5 78 AL 36880
et





                [image: image3.png]455 23322000000090381867
A% 80: 2023% 12066

B ARERSE SR

o |5 TR B
7
&

123211004686600982 (# HoRAREARS/MAARHS:91321111MATY3EQ446

= w s %4 3 T w 7T W w
LR UREAR (o a = 20 300 scusspons mme e E
L2, A g F 3 10 368. 932038834951 3689. 32 n 110.64
RER

& il ¥11067. 96
PR (x5) [®2rzimens 1y YL
i

FEA: 8





二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
*1、方法学：特染法。

*2、主要用途：本产品共分两个指标：1、检测继发性乳糖不耐受；2、检测肠屏障受损；

3、试剂性能参数：

外观：试剂包装、标志应符合以下要求：

a）应为澄清液体，无絮状物，正常情况下可有少量沉淀。

b）包装盒应密封、完整，无破损，文字和标识清晰；内组分齐全。

符合性：对阴阳性样本进行染色，染色结果应该符合预期。

批内重复性：取同一批次的染色液，对阳性样本进行染色，染色的强度无明显差异。

批间重复性：取不同批次的染色液，对阳性样本进行染色，染色的强度无明显差异。

4、试验方法

外观：目测，应符合3.1的要求。

符合性：取样本按照说明书进行操作，结果应符合3.2要求。

批内重复性：取同一批次的染色液检测阳性样本各3次，结果应符合3.3的要求。

批间重复性：取三个批次的染色液检测阳性样本各3次，结果应符合3.4的要求。

*5、储存方式：避光干燥条件下，2~30℃保存，不得冷冻；有效期为12个月；在室温条件下，打开试剂盒内包装，应在30分钟内使用。

三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
1供应商需具备该产品配送资格，售前技术支持，实验过程支持，售后保障等条件。
2货物渠道来源正常，质量，规格，技术指标等符合要求。

3验收合格后以合同付款。
四、其他要求：
论证人员签名（不少于三人）：
                                                           2026年3月30日



	


 8 / 9

