2026年4月零星维修集中议价项目

客户需求书
项目背景：
各科室依据工作实际需要，近期申请的维修改造工作，统一打包进行议价。
项目控制价为7400元，已实际中标价为准，零星维修项目零散，投标单位请提前联系杜军18056115626登记并于4月23日下午3点行政楼一层集合，充分考察现场各种不利因素。

三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。
四、报价清单

	工程名称:4月零星维修集中议价

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程量
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	门诊砼顶板注浆维修
	门诊二层内科13、15诊室顶板漏水点
	项
	2.00 
	
	

	2
	输血科墙面瓷砖粘贴
	涂料墙面贴1.2米高瓷砖墙裙。原墙面进行涂料清理、防水涂刷、瓷砖粘贴等工作。（瓷砖甲供利旧）
	㎡
	7.4
	
	

	3
	病案室防火窗采购安装
	1、1.5*1.2平开式180度，甲级防火窗采购、安装。
	樘
	1
	
	

	4
	病案室防火窗窗洞拆除、制作
	1、1.5*1.2防火窗墙面开窗洞、窗洞过梁制作、墙面收口等全部工作
	项
	1
	
	

	5
	病案室加装网络摄像机
	≥400万、支持POE、支持外接拾音器
行政楼3层病案室安装，设备须兼容并接入医院系统。
	套
	2
	
	

	6
	病案室加装拾音器
	五米清晰拾音，行政楼3层病案室安装，设备须兼容并接入医院系统。
	套
	2
	
	

	7
	血管外科布线改造项目
	2.5平方三芯电源线采购、布设（含吊顶拆除恢复、线管、人工费等一切费用）
	米
	50
	
	

	8
	血管外科插座安装
	明装五孔插座采购、安装（防火阻燃、优质产品、知名品牌）
	套
	4
	
	

	9
	网线布设（急诊、血管外）
	网线、布设（含线管、线槽）
	米
	40
	
	

	10
	胸心小儿外科插座安装
	明装五孔插座采购、安装（防火阻燃、优质产品、知名品牌）
	套
	5
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。
2、工期与质保期要求：总工期5个日历日，质保期1年。
3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。
4、品牌要求及质量：国产优质、阻燃。


