客户需求书
施工及报价要求：

1、因检验科新增流水线设备，造成大厅温度较高为确保设备运行温度现急需安装120柜机一台。

2、设备利旧（甲供，地下室仓库），室外机需安装至中庭，管线需通过吊顶穿过数个房间距离较远。。
3、项目控制价为9500元，以实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

	人民医院空调安装费用明细

	编号
	安装位置
	施工内容
	单位
	数量
	单价
	合计

	01
	检验科
	120柜机空调搬运、清洗、安装、补氟调试、配遥控器。
	台
	1
	
	

	
	
	空调管路吊顶内布放
	米
	38
	
	

	
	
	排水管路布放PVC管路，空调开孔
	项
	1
	
	

	
	
	电源线路布放（约40米）
（3*4铜芯线、空开等辅料）
	米
	40
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。
2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。
3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。


为保障检验设备运行，确保医院检验工作顺利开展。须紧急报价，并在4月30日完成安装工作。投标单位2026年4月29日下午15:00前，将投标报价送至招标办。  联系人：杜军18056115626
