采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	总务科

	项目名称
	水电材料采购

	单价（元）
	
	数量（期限）
	一批
	总预算（元）
	3094

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
供应室询价
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
项目
型号
数量
单价
总价
品牌
1
单股铜芯线
三色2.5mm²
300米
2
单股铜芯线
三色4mm²
300米
3
插座
五孔10A
20
4
插座

三孔16A
4
5
开关
单联开关

10
6
开关
双联开关
10
7
pvc线管
4分
40米
8
pvc线管

6分
40米
9
明装底盒
86型
44个
10
PPR水管
4分

40米
11
水管配件
弯头
5个
直节
5个
三通
5个
12
PVC水管
50MM
40米
合计：
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
采购产品验收入库后，按入库金额付款

四、其他要求：
    所有投标产品须为国标、知名品牌，报价须注明品牌。
论证人员签名（不少于三人）：
                                                           年    月    日




 8 / 9

