采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	眼科

	项目名称
	眼科手术刀采购

	单价（元）
	83.6元
	数量（期限）
	500把
	总预算（元）
	41800元

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
我院既往招标使用眼科手术刀为105元/把，既往招标合同到期，故申请重新招标采购
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
主要用于眼科手术中眼部组织的切割  刀片材质：3Cr13,马氏体不锈钢（420不锈钢），硬度高、耐腐蚀、锋利度高。     防眩光处理：专利涂装技术对刀面、刀刃、刀背面进行全刀防眩光处理，保证更好的手术视野。   刀片厚度：≥0.2mm   射线消毒，保证无残留。

三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
保证手术刀安全使用，货源充足，能及时供货
四、其他要求：
无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                           年    月    日




 8 / 9

