采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	神经内科病区

	项目名称
	高频振动排痰仪

	单价（元）
	2.0万
	数量（期限）
	2台
	总预算（元）
	4.0万

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
    已咨询同级别医院
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
适用范围：适用于肺部分泌物排出困难或者由于粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。

结构及组成：由主机、充气气囊、背心、胸带。
显示方式：7寸彩色液晶触摸显示屏，屏幕具有护眼功能，屏幕亮度≥10级可调，实时显示工作状态，界面简洁，数据清晰,操作便捷。

主机材质：主机采用ABS工程塑料一体成型。

工作模式：工作模式有手动模式、固定模式及自定义模式。

气动频率设置范围及设置上限
气动频率设置范围：1-25Hz；
手动模式气动频率设置上限：成人应不超过25Hz；
自定义模式气动频率设置上限：成人应不超过25Hz。

气动压力的调节范围：0.5kPa～3.5kPa，误差应不超过±0.1kPa。

治疗时间：治疗时间范围可在1min～99min内任意设置,步距为1min；

充气气囊规格尺寸
成人背心尺寸：130×60cm； 120×60cm； 100×59cm；
成人胸带尺寸：130×20cm； 110×20cm； 90×20cm；
注：误差为±3cm

设备具有设置指示装置,以指示当前程序下的工作压力档位和气动频率。

配有手持控制器,手持控制器具备停止和启动功能。

设备具有参数记忆的功能,当设备供电短时中断后又恢复时设备将运行断电前的参数。

使用年限10年。质保期不低于2年；
配置：主机1台，台车1台，全胸充气气囊2个，半胸充气气囊2个，导气软管1套，手持控制器1个，防尘罩1个
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
无
四、其他要求：
无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                     2026   年   3 月  30  日




 8 / 9

