客户需求书
施工及报价要求：

因喉镜检查室搬迁至门诊4层耳鼻喉科门诊区域。根据科室工作需要，需对喉镜检查及喉镜清洗房间进行排风设施改造，详见改造示意图，主要内容如下：
内镜检查与治疗室加装2组20寸大排量换气扇，排风口设置在房间北侧中庭，吊顶内布设管道、过墙须开洞，出墙须拆除玻璃。

内镜清洗间、储镜间设置3处排风口，须加调节阀，立管需包管装饰，水平管吊顶内布设，过墙须开洞，出墙须拆除玻璃。
项目控制价为9000元，以实际中标价为准，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素，项目质保2年，投标时提供质保承诺书。
三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

四、报价清单（请投标单位充分考察现场情况，维修完成后现场恢复原状，自拟报价清单）

五、改造示意图：

[image: image1.png]N —

| -

I

HRQ: 15cm

IhE: 180W  RE: 630m/h FHRT: 48-55

ShiE: 60X60 IRERS: 150mm #H mg1/4 SO





6、参考图片：

（1）20寸排气扇
[image: image9.png]§; ifr’?%"lf‘ﬁ%ﬁ'%\ 2 N N ‘*@%ﬁﬁ’f o ;
e 9P E -y i ]
fE ‘ Ti#h ﬁ@ OCM =
& R oy s LY
) P = = _
E-' 022 t.giﬁ BF
f“i Wﬁ { lﬂ ﬁ‘EMOOPVC'
2q ) I06VE it HEEIB00CH
Teoeos oFR4I000H HEN R
R L IR i I
: ‘ M
& oA AR
SN I A, ERARH
- [ ] - -m FIFHEA B 1A
9 L8




排风机
[image: image2.png]AR ES ERTSAATAR FE-ERARTRER

FT100RH22 nE: 230w S48 1360r/min
O: 150mm wa: a7d8

1200m’/h

WE: 220V Wik 50Hz /7 R




[image: image3.png]e

WE A REaw REmw BEae BEme REae  RE®

33Pa 255W  245W  1200m*h 900mY/h





管道风阀
[image: image4.png]%) Pp160mmFEz] ARIENIA

| E FDAmORmESRRE
WEBESR A EAE AHCENRA





排风口（室内）
[image: image5.png]EEOE:100mm





排风口（室外）
[image: image6.png]



三处立管参照内镜中心立管包管进行装饰收口（下调为内镜中心包管图片）

[image: image7.jpg]Nl

fg/,%_ Wi

/////W




[image: image8.jpg]



