采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	总务科

	项目名称
	缓释阻垢剂、杀菌灭藻剂采购

	单价（元）
	
	数量（期限）
	27桶
	总预算（元）
	6000

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
参照原采购价格
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
参数、需求

（1） 缓释阻垢剂   （4桶）
 PH值：酸性；外观：透明液体；保质期：1年；规格： 25KG/桶

（2）非氧化性杀菌灭藻剂  （18桶）
 PH值：碱性；外观：透明液体；保质期：1年；规格： 25KG/桶

（3）反渗透专用阻垢剂 （5桶）

PH值：碱性； 型号:AZ-1100；保质期：1年；规格： 25KG/桶

供货要求：

（1）中标供货方需提供产品检测报告及合格证。

（2）产品运送至采购方指定位置。
（3）产品生产日期为近三个月内。
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
无
四、其他要求：
  无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                           年    月    日




 8 / 9

