客户需求书
施工及报价要求：

1、行政楼4层计算机中心机房精密空调一台，不制冷，初步检查判断为系统漏氟，需进行管道查漏、维修，制冷剂充填、设备调试。

2、门诊一层影像中心读片室一台吸顶式空调器故障，不制冷，需检查、维修、调试。
3、为确保医院计算机中心机房的系统安全，现急需进行空调维修，保障机房温湿度符合机房运行要求。项目控制价为8000元，以实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

	人民医院空调维修报价单

	编号
	安装位置
	施工内容
	单位
	数量
	单价
	合计

	01
	计算机中心
	精密空调管道查漏、维修，制冷剂充填、设备调试等。
	台
	1
	
	

	02
	影像科
	格力吸顶机维修、设备调试。
	台
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。
2、工期与质保期要求：工期3个日历日,质保期1年。
3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。


