采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	总务科

	项目名称
	防雷安全检测项目

	单价（元）
	
	数量（期限）
	
	总预算（元）
	5000

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
相关供应商询价
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
依据淮北市气象局、淮北市应急管理局文件（淮气办【2025】1号）文件的要求对本项目开展2026年度防雷检测工作，检测项目包含但不限于以下设备、设施及建筑物：

UPS间、计算机中心机房、能耗机房、监控机房、消防机房、液氧站（每年2次）、配电房、高压氧舱、医院需检测的各类设备以及行政楼、住院南楼、住院北楼、门诊医技楼、地下室等。

三、采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）：
1、具有独立法人资格。

2、具有省级及以上气象主管机构颁发雷电防护装置监测资质。
四、其他说明：
无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                           年    月    日




 8 / 9

