采购项目需求与实施计划调查表

	项目申请科室
	保卫科

	项目名称
	消防应急电源电池采购项目

	单价（元）
	
	数量（期限）
	
	总预算（元）
	6000元

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：

现场考察相关供应商询价

二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
见需求书

三、采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）：

四、其他说明：
无

论证人员签名（不少于三人）：

                                                           年    月    日




人民医院消防设备维修项目客户需求书

工程背景与需求

为保障患者、医护人员的生命安全及医院正常医疗秩序，避免因消防设施故障不符合规范要求，引发重大安全事故及经济损失，需开展消防应急电源电池更换项目，筑牢医院消防安全防线。

二、投标人资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、营业执照中必须具有相关经营范围，须合法有效；

3、投标人须为在中华人民共和国境内注册的法人，具有独立承担民事责任的能力，经营状况良好，有履行本项目商务、技术和服务的能力。
4、本项目不接受联合体、不具备法人资格的分公司、个体经营户参与投标。不分包、不转包。

三、需求更换、维修清单：
消防应急照明控制备用电池4块（南楼7楼、门诊4楼、地下室21区、22区）BT-HSE-120-12、12V120Ah/10HR。
备注：

综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。

满足使用需求更换维修后正常使用，要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。

售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。

以上更换的消防设施设备均要符合国家相关规范。

5、项目控制价为6000元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

6、如有动火作业施工前需办理动火作业手续，手续完成后方可施工作业，施工垃圾自行外运。

7、工期要求：接到中标通知后25个日历日，产品质保期：2年。

