采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	泌尿外科

	项目名称
	哈巴狗抓钳及钳头

	单价（元）
	钳头：600元；抓钳：900元
	数量（期限）
	钳头4
抓钳1
	总预算（元）
	3300

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
查询医信达大数据平台最低价：凤阳县人民医院2026年5月采购，中标品牌：康基，中标哈巴狗钳头单价540元/根，中标哈巴狗抓钳单价900元/个。
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
序号

名称

规格

数量

参数

1

哈巴狗抓钳

10*380mm
1

φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用630号钢制造，杆部与患者接触材料采样YY/T0294.1-2024中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2um，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8um，其余部分的最大值为1.6um。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。

2

哈巴狗钳头

25mm直，带齿

1

适用于阻断动脉
3

哈巴狗钳头
25mm弯，带齿

1

适用于阻断动脉
4

哈巴狗钳头
45mm直，带齿

1

适用于阻断动脉
5

哈巴狗钳头
45mm弯，带齿

1

适用于阻断动脉
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
按常规医疗设备采购项目实施。
四、其他要求：无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                           年    月    日


 1 / 1

