淮北市人民医院肿瘤病区等监控改造

客户需求书
工程背景与需求

为保证精麻药品安全管控，计划在医院监控系统增加监控点位，存储不少于180天，具体需求如下：

二、需求内容

1、肿瘤一病区增加视频监控一处。

2、肿瘤二病区增加视频监控一处。
3、肿瘤三病区增加视频监控三处。

4、内镜中心增加视频监控一处。

5、手术室增加视频监控二处。（接入手术室内部录像机）
6、增加8T硬盘一块。
7、增加拾音器一处。
三、维修目标：

1、新增监控画面清晰、不卡顿、能清晰观察残液抛弃过程、状态。
2、线路：依据现场布局，合理规划电源线和数据线走向，采用暗线铺设方式，保持环境观，同时确保线路安全稳定，采用耐火材料保证消防安全。安装完成后进行调试，确保设备正常运行。
    3、增加监控硬盘后，原有系统主机存储功能分区重新划分，满足部分视频点位180天保存需求。
    4、拾音器5米内清晰拾音，回放时语音清晰。
四、工程控制价为11000元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

四、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

五、投标人须具备独立的法人营业资格。

六、工期要求：接到中标通知后15个日历日，产品质保期：2年。
七、验收日期：施工完工后存储图像正常，对本项目正式验收。

	序号
	品名
	型号
	单位
	数量

	1
	网络摄像机
	传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
宽动态：120 dB
调节角度：水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：102.7°，垂直视场角：55.3°，对角视场角：121.9°
4 mm，水平视场角：83.7°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.3°
6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.5° 
补光灯类型：支持白光，红外补光
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
红外波长范围：850 nm 
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
第三码流：H.265/H.264 
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
内置麦克风：1个内置麦克风
内置扬声器：1个内置扬声器
音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出，最大支持AC24/DC24 V, 1 A
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 
恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
	台
	8

	2
	网线
	六类
	米
	500

	3
	硬盘
	8T
	块
	1

	4
	交换机
	POE5口千兆
	台
	2

	5
	拾音器
	支持吸顶安装、桌面安装和壁装
支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量
采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强
内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等
适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内
自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量
适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所
拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块
创新电路设计，内容清晰，音效高保真
	个
	1

	6
	辅材
	水晶头、电源线、线管等
	批
	1

	7
	
	
	
	


备注：

•核心目标：高清成像、稳定存储、合规隐私保护、便捷运维。

综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。
2、满足使用需求安装后正常使用，要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。
3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。

[image: image1.png]- | e
d J , > B
| (U ar ]
¢ i :
L  E—
EHT 105; \
/] “ o JLE
410 1218 410020 = IM1522 \—‘Mmg\zﬁvz‘; 7‘
H Eﬁ ] e
ozt Wizt - fo—
a;Lcwm = g ?me Y
- [ w1822
9 THE K
g %&iﬁ
=

B ] i \_- \ =
o awnsp| |7 = 1022 THWI022 FRCTSS

GRS 2 ) I
A

(0 aQnny @i ss I




[image: image2.png][ B B I FEHE 1 e
1 |
N T LA
PN .
Wis22 — o N
Ea |
SIST R FAE B SHIRGT
L
#HE w522 ER kA
A
iR
1
(N3 R R .
PN -





 8 / 9

