2026年5月零星维修集中议价项目

客户需求书
一、项目背景：
各科室依据工作实际需要，近期申请的维修改造工作，统一打包进行议价。
二、项目控制价合计为33700元，其中包1控制价21700元，包2控制价12000元。已实际中标价为准，零星维修项目零散，投标单位请提前联系杜军18056115626登记并于6月8日下午3点行政楼一层集合，充分考察现场各种不利因素。

三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。
四、报价清单

	（包1、零星维修改造项目）

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程量
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	康复科医办室布线改造
	2.5平方三芯电源线采购、布设（含吊顶拆除恢复、线管、线槽人工费等一切费用）
	米
	60
	
	

	2
	康复科配电箱加断路器
	配电箱内安装25A双p断路器
	套
	1
	
	

	3
	康复科医办室插座安装
	明装五孔插座采购、安装（防火阻燃、优质产品、知名品牌）
	套
	4
	
	

	4
	电梯机房门口加感应照明灯
	1、感应吸顶灯采购安装（18W、正白光、LED)
2、1.5平方线路敷设，就近机房内接电。
	套
	17
	
	

	5
	电梯机房内钢制步梯改造
	1、土建拆除、粉刷收口、垃圾外运（现场确定）
2、现有钢步梯及护栏改造（现场确定）
	项
	1
	
	

	6
	防汛用黄沙
	黄沙，采购并运送至医院院区指定位置。
	吨
	5
	
	

	7
	体检中心纱窗
	1、铝合金两推纱窗
2、金刚纱纱网
	个
	4
	
	

	8
	消防末端排水，增加排水管。
	1、医技楼二层新风机房内增加排水管一处，立管下穿二层地面、一层地面至地下室顶与现有排水管道连接。需增加φ75立管+水平管约8米，配套管件。过楼板开洞2个。
	项
	1
	
	

	9
	办公室隔墙（中药阴凉库、西药阴凉库）
	1、轻钢龙骨、双面石膏板、腻子找平、乳胶漆2遍
2、室内吊顶高度3.2米、新建隔墙高度距离吊顶底口600MM。
	㎡
	69
	
	

	10
	对开室内门（中药阴凉库、西药阴凉库）
	1500*2200，优质成品室内门，全套优质五金配件。
	樘
	2
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。
2、工期与质保期要求：总工期5个日历日，质保期1年。
3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。
4、品牌要求及质量：国产优质、阻燃。

	（包2、空调移机安装项目）

	编号
	安装位置
	维修内容
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	西药阴凉库
	120柜机空调运费、清洗安装、抽真空、加氟，配遥控器。（老院区拆除）
	台
	1
	
	

	
	
	120空调管路含信号线（吊顶内布放管路）
	米
	30
	
	

	
	
	空调开孔，更换钢化玻璃
	项
	1
	
	

	
	
	空调外机底座基础
	项
	1
	
	

	
	
	空调排水管路布放（25PVC）
	项
	1
	
	

	
	
	电源线路（3X4+2含空开等辅料）
	米
	70
	
	

	2
	中药阴凉库
	120柜机空调运费、清洗安装、抽真空、加氟，配遥控器。（老院区拆除）
	台
	1
	
	

	
	
	120空调管路含信号线（吊顶内布放管路）
	米
	10
	
	

	
	
	空调墙墙体孔开孔及铝塑板开孔
	项
	1
	
	

	
	
	空调外机底座基础
	项
	1
	
	

	
	
	电源线路（3X4+2含空开等辅料）
	米
	35
	
	

	3
	仓库备用
	120吸顶机老院区拆除，空调运费、清洗安装、抽真空、加氟，配遥控器。（送至新院区仓库）
	台
	2
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。
2、工期与质保期要求：总工期5个日历日，质保期1年。
3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。
4、品牌要求及质量：国产优质、阻燃。


五、相关参考图（中药阴凉库、西药阴凉库）
[image: image1.png]=
3
8
8
=
\ s
] A0SRRE. E
S LERARGH, FRREER
5 "
A
= | T
9959 |
*
8
2 AR, REEHRRE
AERLERARTS 00T,

e



[image: image2.png]1205804,
BEEIEA SARERR.

IM1522

BT, NEAERRE
SRR EERARTO00mm.

AT EAN.




