客户需求书
一、使用需求：我院锅炉房、生活泵房、门诊屋面设备机房）工业盐年使用量约50吨；锅炉纯水、供应室和内镜中心、透析室、检验科纯水专用盐年使用量约8吨。

二、质量要求：
1、工业盐需满足GB/T5462-2015《工业盐》标准。

投标时提供符合GB/T5462-2015《工业盐》标准中日晒工业盐二级要求的检验报告，产品合格证。
2、专用盐需满足Q/320321XGAL02-2018《离子交换树脂再生剂（软水盐）》的标准。

投标时提供符合Q/320321XGAL02-2018《离子交换树脂再生剂（软水盐）》标准的检验报告，产品合格证。

三、采购控制价为4.2万元，已实际中标价为准。

	报价单

	序号
	项目名称
	产地、品牌
	规格、型号
	数量（吨）
	单价（元/吨）
	小计（元）

	1
	工业盐
	
	
	50 
	
	

	2
	专用盐
	
	
	8 
	
	

	合计（元）
	
	
	
	
	

	备注：报价含税，运费等一切费用，自行考察送货现场，充分考虑各种不利因素。 按医院需求分批次供货。


