2026年8月零星维修集中议价项目
客户需求书
一、项目背景：
各科室依据工作实际需要，近期申请的维修改造工作，统一打包进行议价。
二、项目控制价合计为12800元。已实际中标价为准，零星维修项目投标单位请于8月21日下午3点行政楼一层集合，统一勘查现场，充分考虑各种不利因素。中标单位不得已不了解现场为由提出任何变更要求。
三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。
[bookmark: _GoBack]四、报价清单
	工程量清单计价表

	工程名称:8月集中议价零星改造工程

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程量
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	
	
	

	一
	住院药房
	
	
	
	
	

	1
	办公室隔墙
	1、轻钢龙骨、双面石膏板、腻子找平、乳胶漆2遍
2、室内吊顶高度2.83米、新建隔墙高度距离吊顶底口300MM。
	㎡
	29
	
	

	2
	铝合金推拉门
	1500*2200，优质成品室内铝合金推拉门，全套优质五金配件，无门坎。
	樘
	1
	
	

	3
	空调安装
	35挂机清洗安装、抽真空、加氟，配遥控器。
	台
	1
	
	

	
	
	空调管路含信号线（吊顶内布放管路）
	米
	10
	
	

	
	
	空调插座布设，电源线路（3X4MM²），布设线槽，含空调插座一个。
	米
	20
	
	

	小计
	0

	二
	门诊部
	
	
	
	
	

	4
	门诊窗口改造
	现有窗口玻璃下移25CM，重新安装，上方补装高度25CM玻璃，10MM钢化玻璃。
	块
	11
	
	

	小计
	0

	三
	急诊病区
	
	
	
	
	

	5
	热水器安装
	美的，40L，2000W桶式热水器（利旧）安装及现场连接管布设，含配件。
	套
	2
	
	

	6
	电源敷设
	布设线槽2.5平方三芯电源线采购、布设（含吊顶拆除恢复、线管、线槽人工费等一切费用）
	米
	60
	
	

	7
	插座安装
	5孔明装热水器插座采购、安装
	套
	2
	
	

	8
	漏保安装
	配电箱内加2p漏保40A一个
	套
	1
	
	

	小计
	0

	四
	场内搬运
	
	
	
	
	

	9
	搬运用工
	凤凰山医院废旧物品仓库场内家具、设备倒运。男性工人，具有良好的搬运能力，场内家具、设备倒运。
	工日
	6
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	0

	合计
	0




五、参考图[image: 1b846e26c8789582a7ed6c342cc8432][image: ]
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