2026年8月零星维修集中议价项目

客户需求书

一、项目背景：

各科室依据工作实际需要，近期申请的维修改造工作，统一打包进行议价。

二、项目控制价合计为12800元。已实际中标价为准，零星维修项目投标单位请于8月21日下午3点行政楼一层集合，统一勘查现场，充分考虑各种不利因素。中标单位不得已不了解现场为由提出任何变更要求。

三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。

四、报价清单

| 工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:8月集中议价零星改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 一 | 住院药房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公室隔墙 | 1、轻钢龙骨、双面石膏板、腻子找平、乳胶漆2遍 2、室内吊顶高度2.83米、新建隔墙高度距离吊顶底口300MM。 | ㎡ | 29 |  |  |
| 2 | 铝合金推拉门 | 1500*2200，优质成品室内铝合金推拉门，全套优质五金配件，无门坎。 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 空调安装 | 35挂机清洗安装、抽真空、加氟，配遥控器。 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 空调管路含信号线（吊顶内布放管路） | 米 | 10 |  |  |
|  |  | 空调插座布设，电源线路（3X4MM²），布设线槽，含空调插座一个。 | 米 | 20 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0 |
| 二 | 门诊部 |  |  |  |  |  |
| 4 | 门诊窗口改造 | 现有窗口玻璃下移25CM，重新安装，上方补装高度25CM玻璃，10MM钢化玻璃。 | 块 | 11 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0 |
| 三 | 急诊病区 |  |  |  |  |  |
| 5 | 热水器安装 | 美的，40L，2000W桶式热水器（利旧）安装及现场连接管布设，含配件。 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 电源敷设 | 布设线槽2.5平方三芯电源线采购、布设（含吊顶拆除恢复、线管、线槽人工费等一切费用） | 米 | 60 |  |  |
| 7 | 插座安装 | 5孔明装热水器插座采购、安装 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 漏保安装 | 配电箱内加2p漏保40A一个 | 套 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0 |
| 四 | 场内搬运 |  |  |  |  |  |
| 9 | 搬运用工 | 凤凰山医院废旧物品仓库场内家具、设备倒运。男性工人，具有良好的搬运能力，场内家具、设备倒运。 | 工日 | 6 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0 |

五、参考图