采购项目需求与实施计划调查表
 
	项目申请科室
	医学装备科

	项目名称
	氧气瓶更换保压阀

	单价（元）
	75
	数量（期限）
	52瓶
	总预算（元）
	3900

	
一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
咨询气体设备厂家

二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
[bookmark: OLE_LINK1]淮北市市场监督管理局2026年7月9日印发的“关于医用氧气设施设备存在安全风险的通知”要求：为加强安全风险防范，各医疗机构要针对医用氧气瓶在用、库存的未更换保压阀的医用氧气瓶，应立即停止使用、就地封存，退回充装单位，并上报属地市场监管部门。
我院现用10L氧气瓶、20L氧气瓶均为截止阀，现根据淮北市市场监督管理局要求将所有截止阀更换为保压阀，同时完成项目内所有钢瓶的年检工作。


三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
    具有资质的气体厂家



1. 其他要求：
[bookmark: _GoBack]    无
   


论证人员签名（不少于三人）：



                                                            2026年 9月3 日



 
 

