采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	总务科

	项目名称
	网络汇聚机房供电电缆采购安装项目

	单价（元）
	
	数量（期限）
	30
	总预算（元）
	10000

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
市场询价

二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：

1、 采购物品如下：（1）3*50+2YJV电缆30米（国标），（2）配套线鼻子5套，（3）配套铜管5个，（4）电缆头2套。

2、 安装要求及位置：淮北市人民医院住院北楼地下室二分配内进行电缆敷设安装。

3、 供货要求：中标方需提供电缆产品检测报告及合格证。
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
1、投标单位请联系李旭报名18909613629并于2026年9月7日上午10点住院北楼1层集合考察安装现场。

2、中标电缆及配套材料通过进场验收后，按医院要求完成安装，安装过程停电时间控制在1小时之内，不得超时。
3、中标单位完成电缆安装，通过医院验收后，按医院流程支付货款。
四、其他要求：

  报价单由投标单位自拟，质保2年。
论证人员签名（不少于三人）：
                                                           年    月    日
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