采购项目需求与实施计划调查表

	项目申请科室
	妇科
	联系人及其电话：李玉春18909611653

	项目名称
	手术器械（人流器械+宫颈活体组织取样钳）

	单价（元）
	
	数量（期限）
	1批
	总预算（元）
	14000

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
咨询供应商并参考本院既往部分采购价格。
[bookmark: _GoBack]二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
	产品编号
	产品名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	FOR010
	子宫颈扩张器 圆头4-9.5（每套12把）
	套
	3
	
	

	F10200
	子宫探针28cmφ3
	把
	10
	
	

	F10230
	子宫颈钳25cm直2*3齿
	把
	10
	
	

	
	子宫颈钳25cm弯2*3齿
	把
	10
	
	

	F31170
	止血钳18cm直全齿
	把
	5
	
	

	
	止血钳18cm弯全齿
	把
	5
	
	

	F34030
	海绵钳25cm弯无齿 头宽8
	把
	5
	
	

	F34130
	海绵钳25cm弯有齿 头宽12
	把
	5
	
	

	F34140
	海绵钳25cm直有齿 头宽12
	把
	5
	
	

	F41130
	组织钳25cm直型1*2钩
	把
	5
	
	

	U00110
	子宫刮匙28cm锐口5六角柄
	把
	5
	
	

	U00130
	子宫刮匙28cm锐口8 六角柄
	把
	5
	
	

	ZG411R
	子宫刮匙28cm锐口6 环形 简易柄
	把
	5
	
	

	
	子宫刮匙28cm 锐口12cm
	把
	5
	
	

	F20120
	双翼阴道扩张器 手术90*32
	把
	5
	
	

	
	双翼阴道扩张器 检查100*30
	把
	5
	
	

	U00310
	宫内节育器放置叉28cm
	把
	5
	
	

	
	子宫颈活体取样钳
	把
	5
	
	

	合计
	
	
	
	
	



招标参数中：“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。“▲”号条款为重要技术参数，若有“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但调整后的设备整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。
三、采购实施计划（无特殊）
四、其他要求：□有、☑无

论证人员签名（不少于三人）：
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